Приложение № 1

к постановлению Главы

сельсовета от ___ г. № _

Схема водоснабжения в с. Верх – Кучук

Шелаболихинского района Алтайского края

1. Общие положения

Схема водоснабжения с. Верх – Кучук – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения в с. Верх – Кучук

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения;

- обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей села Верх – Кучук водоснабжением;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения

Село Верх – Кучук  расположено в западной части Шелаболихинского района. Граничит с Тюменцевским, Ребрихинским районами Алтайского края. Село  образовано в 1812 году. Численность населения по состоянию на 01.01.2021 г. – 967 человек. Проживающее население в основном нетрудоспособного возраста, часть населения занимается ЛПХ, имея на своих частных подворьях 417 голов КРС, 385 голов свиней, 70 голов овец, 40 голов коней. На территории села находится и действует: ООО «Алтай». Протяженность улиц составляет 13,5 км. Планировочная структура населенного пункта прямолинейная, имеет четкую сетку улиц, определяющим квартальную застройку. Главный въезд в село осуществляется с северной  стороны по гравийной автодороге.

Данные организаций, расположенных в с. Верх – Кучук,

по состоянию на 01.01.2021 г.

| № |  | Наименование | Улица |  | № дома |  | Этажность |  | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Администрация сельсовета | Центральная |  | 32 |  | Помещение расположено на 2 – ом этаже Культурно-досугового центра |  | Дорофеев Николай Иванович тел.29-6-43 |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # МБОУ "Верх – Кучукская СОШ" | Центральная |  | 36 |  | 2 |  | Якунина Ольга Васильевна. тел. 29-6-33 |
| 2 |  | # МБДОУ «Верх –Кучукский детский сад «Родничок» | Заводская |  | 7 |  | Помещение расположено в 2-х этажном здании ООО Алтай на 2-ом этаже |  | Баева Анна Васильевна 29-8-97 |
| Организации здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ», филиал Верх – Кучукская врачебная амбулатория | Центральная |  | 34 |  | 1 |  | Ивченко Татьяна Александровна тел. 29-6-74 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сельская библиотека | Центральная |  | 32 |  | Помещение расположено на 1 – ом этаже Культурно-досугового центра |  | Коновалова Ольга Михайловна тел. 29-5-21 |
| 2 |  | Культурно – досуговый центр | Центральная |  | 32 |  | 2 |  | Березуцкая Екатерина Вениаминовна тел. 29-5-21 |
| Отделение связи, почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почта России |  |  | Заводская |  | 7 | Помещение расположено в 2-х этажном здании ООО Алтай на 1-ом этаже | Трубицина Оксана Валерьевна тел. 29-6-22 |  |

Данные о жилом фонде с. Верх – Кучука

| Кол-во индивидуальных жилых домов | Площадь индивидуальных жилых домов, м2 | Кол-во МКД | Площадь МКД | В т.ч. 2-квартирные МКД | Площадь 2-квартирных домов, м2 | В т.ч. 3- квартирные МКД | Площадь 3-квартирных домов, м2 | В т.ч. 4- квартирные МКД и более | Площадь 4-квартирных домов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 352 | 17000 | 59 | 5500 | 56 | 4900 | 0 | 0 | 3 | 600 |

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных

домах,  на территории с. Верх – Кучук на 01.01.2021 г. по видам благоустройства.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | 967 |
| 2 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. Газ баллонный. | 0 |
| 3 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 0 |
| Всего |  | 967 |

Инженерное обеспечение села Верх – Кучук  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

4.	Газоснабжение в баллонах;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию;

7.         Интернет;

8.         Цифровое телевидение.

2. Баланс потребления питьевой воды

Расчет баланса системы водоснабжения позволяет обосновать прогнозные показатели системы водоснабжения до 2031 г. Исходными условиями является прогнозируемая численность населения к 2031 г.

Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения выполнен по следующей методике:

Qреал.=Qсущ.+Qнас.нов.+Qм.пр.нов.+Qцентр.+Qпром.нов.+Qпол.нов.

где:
           Qсущ. – объем реализации воды в настоящее время;
           Qнас.нов. – прирост водопотребления для нового населения при норме водопотребления 300 л/сут. на чел.

Qм.пр.нов. – увеличение водопотребления для местной промышленности (согласно СНиП 2.04.02.-84).

Qцентр. – увеличение водопотребления в связи с охватом централизованным водоснабжением существующих неблагоустроенных жилых  домов.

Qпром.нов. – увеличение водопотребления на развитие промышленности.

Qпол.нов. – увеличение расходов на полив для новых районов.

Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения представлен в таблице 1

Таблица 1

| № | Показатель | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 967 | 965 | 965 | 962 | 963 | 962 | 962 | 962 | 960 | 960 | 960 |
| 2 | Прирост водопотребления для нового населения | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Норма водопотребления на человека | л/сут. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Увеличение водопотребления для местной промышленности | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение водопотребления, за счет подключения к централизованному водоснабжению | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Охват централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Объем реализации | м3/сут. | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 |

В соответствии с проведёнными расчётами объем водопотребления к 2031 г. составит – 222,4 м3 в сутки.

На основе полученных прогнозных объемов реализации воды для нужд населения и промышленности, произведен анализ и сделан вывод о возможности обеспечения данного объема воды за счет существующей мощности водозаборных узлов.

- Перечень централизованной системы водоснабжения

В с. Верх – Кучук источником водопользования выступает 1 водозаборная скважина. Данные объект водоснабжения принадлежит Администрации сельсовета. Лицензия на водопользование оформлена 17.03.2011 г. срок ее действия до 16.03.2036 года. Объект передан  в безвозмездное временное пользование МУП «Тепло». Расчет водопотребления производится согласно установленных нормативов. Качество питьевой воды по данным Роспотребнадзора соответствует нормативным требованиям и не превышает допустимые пределы. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Большая часть зданий в поселке обеспечена водопроводом.

На сегодняшний день эксплуатируется одна артезианская скважина, вторая скважина не эксплуатируется, находится в рабочем состоянии и является резервной. В случае необходимости будет немедленно введена в эксплуатацию.

| № скважины | Год строительства | Глубина скважины | Уровень воды, статической/динамический | Состояние | Время работы скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/366 | 1983 | 180 | 50/80 | Резерв |  |
| ВБВ – 1127 | 2019 | 156 | 38,15/48,5 | Рабочее |  |

Сети водоснабжения.

Сетям водоснабжения по жилой зоне с. Верх – Кучук уже более 40 лет – степень их износа составляет 100 %. Водопроводные сети изготовлены из асбеста, чугуна. Сети тупиковые, глубина прокладки труб 2,50 – 2,70 метров. Протяженность сетей 13,863 км. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  Администрации Верх – Кучукского сельсовета, не у эксплуатирующей организации МУП «Тепло» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4. Схема планируемого размещения объектов централизованных

холодного водоснабжения

В перспективе до 2031 г. в с. Верх – Кучук  новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения.

5. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных

систем холодного водоснабжения

Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения,  расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

6. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

в с. Верх – Кучук

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Техническое обоснование | Стоимость реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение схемы водоснабжения | 2021 | Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011 | - |
| 2. | Проведение энергетического обследования водопроводных сетей | 2022 | Федеральный закон “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 | 100 |
| 3. | Согласование производственной программы МУП «Тепло» | 2022 |  |  |
| 4. | Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения | 2025 |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы ПСД на реконструкцию системы водоснабжения | 2026 |  |  |
| 6. | Бюджетная заявка на включение в краевую адресную инвестиционную программу по реконструкции системы водоснабжения в с. Верх – Кучук | 2025 |  |  |
| 7. | Обеспечение жилого фонда централизованным водоснабжением к 2031 году | до 2031 г. |  |  |

Приложение № 2

к постановлению главы

сельсовета от ___ г № _

Схема водоснабжения в с. Ивановка

Шелаболихинского района Алтайского края

1. Общие положения

Схема водоснабжения с. Ивановка — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения в с. Ивановка

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения;

- обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей села Ивановка водоснабжением;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения

Село Ивановка  расположено в западной части Шелаболихинского района. Граничит с Тюменцевским районом Алтайского края. Село  образовано в 1922 году. Численность населения по состоянию на 01.01.2021 г. – 253 человека. Проживающее население в основном нетрудоспособного возраста, часть населения занимается ЛПХ, имея на своих частных подворьях 40 голов КРС, 30 голов свиней, 8 голов коней. На территории села находится и действует: ООО «Алтай». Протяженность улиц составляет 4,1 км. Планировочная структура населенного пункта прямолинейная, имеет четкую сетку улиц, определяющим квартальную застройку. Главный въезд в село осуществляется с северной  стороны по гравийной автодороге.

Данные организаций, расположенных в с. Ивановка,

по состоянию на 01.01.2031 г.

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организации здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 1 | КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» Филиал Ивановский фельдшерско-акушерский пункт | Новая | 22 | 1 | Березнякова Татьяна Александровна Тел. 29-7-27 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 2 | Культурно-досуговый центр | Центральная | 32 | 2 | Березуцкая Екатерина Вениаминовна тел. 29-5-21 |

Данные о жилом фонде с. Ивановка

| Кол-во индивидуальных жилых домов | Площадь индивидуальных жилых домов, м2 | Кол-во МКД | Площадь МКД | В т.ч. 2-квартирные МКД | Площадь 2-квартирных домов, м2 | В т.ч. 3- квартирные МКД | Площадь 3-квартирных домов, м2 | В т.ч. 4- квартирные МКД и более | Площадь 4-квартирных домов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 7000 | 17 | 1500 | 17 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных

домах,  на территории с. Ивановка  на 01.01.2031 г. по видам благоустройства.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | 253 |
| 2 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. Газ баллонный. | 0 |
| 3 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 0 |
| Всего |  | 253 |

Инженерное обеспечение села Ивановка  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

4.	Газоснабжение в баллонах;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию;

7.         Интернет;

8.         Цифровое телевидение.

2. Баланс потребления питьевой воды

Расчет баланса системы водоснабжения позволяет обосновать прогнозные показатели системы водоснабжения до 2031 г. Исходными условиями является прогнозируемая численность населения к 2031 г.

Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения выполнен по следующей методике:

Qреал.=Qсущ.+Qнас.нов.+Qм.пр.нов.+Qцентр.+Qпром.нов.+Qпол.нов.

где:
           Qсущ. – объем реализации воды в настоящее время;

Qнас.нов. – прирост водопотребления для нового населения при норме водопотребления 300 л/сут. на чел.

Qм.пр.нов. – увеличение водопотребления для местной промышленности (согласно СНиП 2.04.02.-84).

Qцентр. – увеличение водопотребления в связи с охватом централизованным водоснабжением существующих неблагоустроенных жилых  домов.

Qпром.нов. – увеличение водопотребления на развитие промышленности.

Qпол.нов. – увеличение расходов на полив для новых районов.

Расчет прогнозных показателей системы водоснабжения представлен в таблице 1
Таблица 1

| № | Показатель | Ед. измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 253 | 253 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | .250 | 250 | 250 | 250 |
| 2 | Прирост водопотребления для нового населения | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Норма водопотребления на человека | л/сут. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Увеличение водопотребления для местной промышленности | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение водопотребления, за счет подключения к централизованному водоснабжению | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Охват централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Объем реализации | м3/сут. | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |

В соответствии с проведёнными расчётами объем водопотребления к 2031 г. составит – 59,0 м3/сутки.

На основе полученных прогнозных объемов реализации воды для нужд населения и промышленности, произведен анализ и сделан вывод о возможности обеспечения данного объема воды за счет существующей мощности водозаборных узлов.

- Перечень централизованной системы водоснабжения

В с. Ивановка источником водопользования выступает 1 водозаборная скважина. Данные объект водоснабжения принадлежит Администрации Верх-Кучукского сельсовета. Лицензия на водопользование оформлена 17.03.2011 г.  срок ее действия до 16.03.2036 года. Объект передан  в безвозмездное временное пользование МУП «Тепло». Расчет водопотребления производится согласно установленных нормативов. Качество питьевой воды по данным Роспотребнадзора соответствует нормативным требованиям и не превышает допустимые пределы. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Большая часть зданий в поселке обеспечена водопроводом.

На сегодняшний день эксплуатируется одна артезианская скважина, вторая скважина не эксплуатируется, находится в рабочем состоянии и является резервной. В случае необходимости будет немедленно введена в эксплуатацию.

| № скважины | Год строительства | Глубина скважины | Уровень воды, статической/динамический | Состояние | Время работы скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-366 | 1983 | 180 | 50/80 | Рабочее |  |

Сети водоснабжения

Сетям водоснабжения по жилой зоне с. Ивановка уже более 40 лет – степень их износа составляет 100 %. Водопроводные сети изготовлены из асбеста, чугуна. Сети тупиковые, глубина прокладки труб 2,50 – 2,70 метров. Протяженность сетей 3,096 км. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  Администрации Верх – Кучукского сельсовета, не у эксплуатирующей организации МУП «Тепло» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4. Схема планируемого размещения объектов централизованных  холодного водоснабжения

В перспективе до 2031 г. в с. Ивановка  новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения.

5. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения,  расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

6. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в с. Верх – Кучук

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Техническое обоснование | Стоимость реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение схемы водоснабжения | 2021 | Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 | - |
| 2. | Проведение энергетического обследования водопроводных сетей | 2022 | Федеральный закон “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 | 100 |
| 3. | Согласование производственной программы МУП «Тепло» | 2025 |  |  |
| 4. | Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения | 2027 |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы ПСД на реконструкцию системы водоснабжения | 2025 |  |  |
| 6. | Бюджетная заявка на включение в краевую адресную инвестиционную программу по реконструкции системы водоснабжения в с. Верх – Кучук | 2025 |  |  |
| 7. | Обеспечение жилого фонда централизованным водоснабжением к 2031 году | до 2031 г. |  |  |